## Toelichting
Het SIMONI 1.2 model is bestemd voor de risicoanalyse van microverontreinigingen in water met effectgerichte analyses (bioassays). De SIMONI methode is beschreven in het STOWA rapport 2016-15A: Watersysteemanalyse met de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit; Deel 1: De systematiek en de onderbouwing. Een toelichting over het gebruik van dit model is te vinden in het STOWA rapport 2016-15D: Watersysteemanalyse met de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit; Deel 4: SIMONI procedures voor effectgerichte monitoring. Beide documenten zijn te vinden op de STOWA website: http://www.stowa.nl/projecten/ecologische_sleutelfactor_8_toxiciteit__ontwikkeling_instrument_voor_ecologische_effectanalyse_toxiciteit_
NB. Als er vragen over of problemen met het model zijn kunnen die worden gemeld bij ron.van.der.oost@waternet.nl
Toegevoegd anti-PR CALUX (9-11-2018)

## Bemonstering
1. Bemonstering & extracties
Locaties | Code | Coordinaten |  |  | datum |  | invoeren
velden niet verplaatsen! |  | X | Y |  | inzetten PS | uithalen PS | herhaling of invoeren
[5 empty] | + watermonster |  | modelberekening
test | T1 | 140000 | 365000 |  | 2016-06-06 | 2016-07-16
2 | 2 | x | y
3 | 3 | x | y
4 | 4 | x | y
5 | 5 | x | y
6 | 6 | x | y
7 | 7 | x | y
8 | 8 | x | y
9 | 9 | x | y
10 | 10 | x | y
Water steekmonster | V water |  |  | V extract | concentratiefactor
| L |  |  | ml
Code
test | 10 |  |  | 10 | 1000
2 | 10 |  |  | 10 | 1000
3 | 10 |  |  | 10 | 1000
4 | 10 |  |  | 10 | 1000
5 | 10 |  |  | 10 | 1000
6 | 10 |  |  | 10 | 1000
7 | 10 |  |  | 10 | 1000
8 | 10 |  |  | 10 | 1000
9 | 10 |  |  | 10 | 1000
10 | 10 |  |  | 10 | 1000
POCIS | # POCIS | blootstelling | V water | V extract | concentratiefactor
| aantal | dagen | L | ml
Code
test | 4 | 40 | 16 | 10 | 1600
2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0
Siliconen rubber | Rs | blootstelling | V water | V extract | concentratiefactor
| L/dag | dagen | L | ml
Code
test | 15 | 40 | 300 | 10 | 30000
2 |  | 0 | 0 | 10 | 0
3 |  | 0 | 0 | 10 | 0
4 |  | 0 | 0 | 10 | 0
5 |  | 0 | 0 | 10 | 0
6 |  | 0 | 0 | 10 | 0
7 |  | 0 | 0 | 10 | 0
8 |  | 0 | 0 | 10 | 0
9 |  | 0 | 0 | 10 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 | 0

## Veld
2. Veld bioassay
invoeren
ALGEMEEN VELD |  |  |  | herhaling of invoeren
modelberekening
Locaties | Watervlooien | SW
| sterfte [%] | % sterfte
test | 10 | 0
2 | - | 5
3 | - | 20
4 | - | 50
5 | -
6 | -
7 | - |  | geen effect
8 | - |  | laag risico
9 | - |  | risico op effecten
10 | - |  | hoog risico op effecten
Gemiddelde | 10
LOD | 5
reproductie [#]
#DIV/0!

## POCIS
3. Extracten POCIS samplers | [8 empty] | Algemeen |  | Specifiek
[8 empty] | invoeren |  | geen effect |  | geen effect
[8 empty] | herhaling of invoeren |  | laag risico |  | laag risico
[8 empty] | modelberekening |  | risico op chronisch effect |  | risico op effecten
[10 empty] | risico op acuut effect |  | hoog risico op effecten
ALGEMEEN POLAIR: | CYTOTOXICITEIT
Cytotox CALUX POCIS | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | ESW
Cytotoxiciteit | LOEC extract | voor CALUX | µl DMSO | CALUX | water | water
Locaties | verdunning | ml |  |  | TU
test | 10 | 2 | 100 | 320 | 0.03125 | 0
2 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.005
3 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.05
4 |  | 2 | 100 | 0 | - | 1
5 |  | 2 | 100 | 0 | -
6 |  | 2 | 100 | 0 | - |  | Alle stoffen
7 |  | 2 | 100 | 0 | -
8 |  | 2 | 100 | 0 | -
9 |  | 2 | 100 | 0 | -
10 |  | 2 | 100 | 0 | -
Gemiddeld cytotox |  |  |  |  | 0.03125
LOD |  |  |  | 32 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | ESTROGENE ACTIVITEIT
ER CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Estradiol eqs | extract | POCIS | water | water
Locaties | ng EEQ/ml |  | ng EEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 0.06
3 |  | 0 | - | 0.5
4 |  | 0 | - | 5
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Natuurlijke en synthetische estrogenen, pseudo-estrogenen, bisfenol A, alkylfenolen, medicijnen, pesticiden
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld ER |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | ANTI-ANDROGENE ACTIVITEIT
anti-AR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Flutamide eqs | extract | POCIS | water | water
Locaties | µg FEQ/ml |  | µg FEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 5e-05
3 |  | 0 | - | 25
4 |  | 0 | - | 250
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Pesticiden, insecticiden, herbiciden, gebromeerde vlamvertragers, (pseudo) androgenen, anabole steroïden, antibiotica, groeipromotors,
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld anti-AR |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | GLUCOCORTICOIDE ACTIVITEIT
GR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Dexamethason eqs | extract | POCIS | water | water
Locaties | ng DEQ/ml |  | ng DEQ/ml
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 20
3 |  | 0 | - | 100
4 |  | 0 | - | 1000
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Veschillende medicijnen, corticosteroïden
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld GR |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | ANTI-PROGESTOGENE ACTIVITEIT
anti-PR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
R486 eqs | extract | POCIS | water | water
Locaties | ng REQ/ml |  | ng REQ/ml
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 1
3 |  | 0 | - | 13
4 |  | 0 | - | 130
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Veschillende medicijnen, pesticiden, PAKs, …
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld GR |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
Antibiotica T | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Oxytetracycline eqs | extract | POCIS | water | water
Locaties | ng OEQ/ml |  | ng OEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 170
3 |  | 0 | - | 250
4 |  | 0 | - | 2500
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Tetracicline antibiotica
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld AT |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | QUINOLONEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica Q | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Flumequine eqs | extract | POCIS | per L water | water
Locaties | ng FEQ/ml |  | ng FEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 0.53
3 |  | 0 | - | 100
4 |  | 0 | - | 1000
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Quinilonen antibiotica
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld AQ |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | MACROLIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica M | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Peniciline eqs | extract | POCIS | per L water | water
Locaties | ng PEQ/ml |  | ng PEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 2.22
3 |  | 0 | - | 50
4 |  | 0 | - | 500
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Macroliden en beta-lactam antibiotica
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld AM |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | SULFONAMIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica S | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Sulfamethoxazol eqs | extract | POCIS | per L water | water
Locaties | ng SEQ/ml |  | ng SEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 10
3 |  | 0 | - | 100
4 |  | 0 | - | 1000
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Sulfonamiden antibiotica
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld AS |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK POLAIR: | AMINOGLYCOSIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica A | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Neomycine eqs | extract | POCIS | per L water | water
Locaties | ng NEQ/ml |  | ng NEQ/L
test | 10 | 1600 | 6.25 | 0
2 |  | 0 | - | 300
3 |  | 0 | - | 500
4 |  | 0 | - | 5000
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Aminoglycosiden antibiotica
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld AA |  |  | 6.25
LOD |  | 160 | 0 | LOD>ESW

## Silrubber
4. Extracten siliconen rubbers | [8 empty] | Algemeen |  | Specifiek
[8 empty] | invoeren |  | geen effect |  | geen effect
[8 empty] | herhaling of invoeren |  | laag risico op effect |  | laag risico op effect
[8 empty] | modelberekening |  | risico op chronisch effect |  | risico op effecten
[10 empty] | risico op acuut effect |  | hoog risico op effecten
ALGEMEEN APOLAIR: | ACUTE CYTOTOXICITEIT
Cytotox CALUX SR | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | TU | SW
Cytotoxiciteit | LOEC extract | voor CALUX | µl DMSO | CALUX | water | water
Locaties | verdunning | ml
test | 10 | 2 | 100 | 6000 | 0.0016667 | 0
2 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.005
3 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.05
4 |  | 2 | 100 | 0 | - | 1
5 |  | 2 | 100 | 0 | -
6 |  | 2 | 100 | 0 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 100 | 0 | -
8 |  | 2 | 100 | 0 | -
9 |  | 2 | 100 | 0 | -
10 |  | 2 | 100 | 0 | -
Gemiddeld ctox |  |  |  |  | 0.0016667
LOD |  | 2 | 100 | 600 | 0 | LOD>SW
ALGEMEEN APOLAIR: | ACUTE TOXICITEIT BACTERIEN
Microtox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | SW
Luminescentie remming | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 10 | 2 | 60 | 1000 | 0.01 | 0
2 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 0 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 0 | -
6 |  | 2 | 60 | 0 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 0 | -
8 |  | 2 | 60 | 0 | -
9 |  | 2 | 60 | 0 | -
10 |  | 2 | 60 | 0 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.01
LOD |  | 2 | 60 | 100 | 0 | LOD>SW
ALGEMEEN APOLAIR: | ACUTE TOXICITEIT ALGEN
Algentox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | SW
Groeiremming | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 10 | 2 | 60 | 1000 | 0.01 | 0
2 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 0 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 0 | -
6 |  | 2 | 60 | 0 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 0 | -
8 |  | 2 | 60 | 0 | -
9 |  | 2 | 60 | 0 | -
10 |  | 2 | 60 | 0 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.01
LOD |  | 2 | 60 | 100 | 0 | LOD>SW
ALGEMEEN APOLAIR: | ACUTE TOXICITEIT WATERVLOOIEN
Daphniatox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | SW
Sterfte/immobiliteit | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 10 | 2 | 60 | 1000 | 0.01 | 0
2 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 0 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 0 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 0 | -
6 |  | 2 | 60 | 0 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 0 | -
8 |  | 2 | 60 | 0 | -
9 |  | 2 | 60 | 0 | -
10 |  | 2 | 60 | 0 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.01
LOD |  | 2 | 60 | 100 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | ACTIVITEIT DIOXINE-ACHTIGE STOFFEN
DR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | SW
TCDD eqs | extract | sil rubbers | water | water
Locaties | pg TEQ/ml |  | pg TEQ/L
test | 10 | 30000 | 0.33333 | 0
2 |  | 0 | - | 0.4
3 |  | 0 | - | 50
4 |  | 0 | - | 500
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Polychloor dibenzo dioxinen (PCDD’s) en furanen (PCDF’s), Polychloor bifenylen (PCB’s), Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), gebromeerde stoffen
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld DR |  |  | 0.33333
LOD |  | 3000 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | ACTIVITEIT TOXISCHE PAK'S
PAH CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | SW
Benzo(a)pyreen eqs | extract | sil rubbers | water | water
Locaties | ng BEQ/ml |  | ng BEQ/L
test | 10 | 30000 | 0.33333 | 0
2 |  | 0 | - | 0.17
3 |  | 0 | - | 150
4 |  | 0 | - | 1500
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Toxische polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld PAH |  |  | #DIV/0!
LOD |  | 3000 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | ACTIVITEIT VERTOORDERS VETMETABOLISME
PPARg CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | SW
Rosiglitazon eqs | extract | sil rubbers | water | water
Locaties | ng REQ/ml |  | ng REQ/L
test | 10 | 30000 | 0.33333 | 0
2 |  | 0 | - | 1.34
3 |  | 0 | - | 10
4 |  | 0 | - | 100
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Organotin verbindingen, perfluorverbindingen (bijv. PFOS, PFOA), esters, vetzuurderivaten
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld PPAR |  |  | #DIV/0!
LOD |  | 3000 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | ACTIVITEIT DETOXIFICATIE ENZYMEN
PXR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | SW
Nicardipine eqs | extract | sil rubbers | water | water
Locaties | µg NEQ/ml |  | µg NEQ/ml
test | 10 | 30000 | 0.33333 | 0
2 |  | 0 | - | 0.02
3 |  | 0 | - | 3
4 |  | 0 | - | 30
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), alkylfenolen, triazine pesticiden, medicijnen, PCB’s
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld PXR |  |  | 0.33333
LOD |  | 3000 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | OXIDATIEVE STRESS
Nrf2 CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | SW
Curcumine eqs | extract | sil rubbers | water | water
Locaties | µg CEQ/ml |  | µg CEQ/L
test | 10 | 30000 | 0.33333 | 0
2 |  | 0 | - | 0.0007
3 |  | 0 | - | 10
4 |  | 0 | - | 100
5 |  | 0 | -
6 |  | 0 | - |  | Algemene chemische stress, reactive stoffen, fungiciden, insecticiden, fenolen, medicijnen, estrogenen
7 |  | 0 | -
8 |  | 0 | -
9 |  | 0 | -
10 |  | 0 | -
Gemiddeld Nfr2 |  |  | 0.33333
LOD |  | 3000 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | GENOTOXICITEIT (DNA SCHADE) ZONDER METABOLISME
p53 CALUX | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | SW
| extract | voor CALUX | µl DMSO | sil rubbers | water | water
| verdunning | ml |  |  | GTU
test | 10 | 2 | 100 | 6000 | 0.0016667 | 0
2 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.0005
3 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.005
4 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.1
5 |  | 2 | 100 | 0 | -
6 |  | 2 | 100 | 0 | - |  | Gechloreerde stoffen, aromatische aminen, PAK’s
7 |  | 2 | 100 | 0 | -
8 |  | 2 | 100 | 0 | -
9 |  | 2 | 100 | 0 | -
10 |  | 2 | 100 | 0 | -
Gemiddeld p53 |  |  |  |  | 0.0016667
LOD |  | 2 | 100 | 600 | 0 | LOD>SW
SPECIFIEK APOLAIR: | GENOTOXICITEIT (DNA SCHADE) MET METABOLISME
p53+S9 CALUX | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | SW
| extract | voor CALUX | µl DMSO | sil rubbers | water | water
| verdunning | ml |  |  | GTU
test | 10 | 2 | 100 | 6000 | 0.0016667 | 0
2 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.0005
3 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.005
4 |  | 2 | 100 | 0 | - | 0.1
5 |  | 2 | 100 | 0 | -
6 |  | 2 | 100 | 0 | - |  | Gechloreerde stoffen, aromatische aminen, PAK’s
7 |  | 2 | 100 | 0 | -
8 |  | 2 | 100 | 0 | -
9 |  | 2 | 100 | 0 | -
10 |  | 2 | 100 | 0 | -
Gemiddeld p53+ |  |  |  |  | 0.0016667
LOD |  | 2 | 100 | 600 | 0 | LOD>SW

## Totaal PS
5. Totaal overzicht bioassays PS en risicoanalyse
Locaties | in situ | algemeen
| Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyt-CALUXP | cyt-CALUXA
[5 empty] | POCIS | Sil-rubber
| % sterfte | TU | TU | TU | TU | TU
test | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03125 | 0.0016667
2 | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03125 | 0.0016667
SW | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
gewicht | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Locaties | specifiek polair (POCIS)
| ER CALUX | a-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit
[5 empty] | T | Q | M+B | S | A
| ng EEQ/L | µg FEQ/L | ng DEQ/L | ng REQ/L | ng OEQ/L | ng FEQ/L | ng PEQ/L | ng SEQ/L | ng NEQ/L
test | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
ESW | 0.5 | 25 | 100 | 13 | 250 | 100 | 50 | 100 | 500
gewicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Locaties | specifiek apolair (siliconen rubbers)
| DR CALUX | PAH CALUX | PPAR CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
| pg TEQ/L | ng BEQ/L | ng REQ/L | µg CEQ/L | µg NEQ/L | ng AEQ/L | µg CEQ/L
test | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0016667 | 0.0016667
2 | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0016667 | 0.0016667
SW | 50 | 150 | 10 | 10 | 3 | 0.005 | 0.005
gewicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Toegepaste bioassays: per locatie een <DELETE> invoeren als een bioassay niet is geanalyseerd (vak kleurt rood)
Bioassays | Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX | cyto CALUX | ER CALUX | a-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit | [5 empty] | DR CALUX | PAH CALUX | PPAR CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX | Totaal gewicht
[5 empty] | polair | apolair |  |  |  |  | T | Q | M+B | S | A | [8 empty] | bioassays
test | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
Ratio bioassay/SW | Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX | cyto CALUX | ER CALUX | a-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit |  |  |  |  | Totaal | DR CALUX | PAH CALUX | PPAR CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
[5 empty] | polair | apolair |  |  |  |  | T | Q | M+B | S | A | antibiotica
test | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.625 | 0.033333 | 12.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.48077 | 0.025 | 0.0625 | 0.125 | 0.0625 | 0.0125 | 0.0575 | 0.0066667 | 0.0022222 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11111 | 0.33333 | 0.33333
2 | [15 empty] | 0
3 | [15 empty] | 0
4 | [15 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
6 | [15 empty] | 0
7 | [15 empty] | 0
8 | [15 empty] | 0
9 | [15 empty] | 0
10 | [15 empty] | 0
Score bioassay data * gewicht | [14 empty] | Totaal
| Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX P | cyto CALUX A | ER CALUX | anti-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX |  |  |  |  | antibiotica | DR CALUX | PAH CALUX | PPARg CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
test | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.625 | 0.033333 | 12.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.48077 |  |  |  |  | 0.0575 | 0.0066667 | 0.0022222 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11111 | 0.16667 | 0.16667
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tot gewicht * factor | SRI
0.5 | bioassays |  | SRI <1 | SRI >1
test | 1.5932 |  |  | 1.5932
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0

## heatmap PS
Code | VLO | BAC | ALG | VLO | CEL | CEL | ER | a-AR | GR |  | Antibiotica activiteit | [5 empty] | DR | PAH | PPAR | Nrf2 | PXR | p53- | p53+ | bioassay | SRI
| VELD |  |  | LAB | polair | apolair |  |  |  |  | T | Q | M+B | S | A | TOT | [7 empty] | gewicht
HOR 18 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.625 | 0.033333 | 12.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.48077 | 0.025 | 0.0625 | 0.125 | 0.0625 | 0.0125 | 0.0575 | 0.0066667 | 0.0022222 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11111 | 0.33333 | 0.33333 | 21 | 1.5932
UIT 18 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
AVE 18 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
ROV 18 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
EEM 18 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
6 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
7 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
8 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
9 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
10 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 0
BLANCO
geen effect | [23 empty] | SRI <0.5
effect < ESW | [23 empty] | SRI 0.5-1.0
effect > ESW | [23 empty] | SRI >1.0
Effect > 10*ESW

## Water
6. Watermonsters | [8 empty] | Algemeen |  | Specifiek
[8 empty] | invoeren |  | geen effect |  | geen effect
[8 empty] | herhaling of invoeren |  | laag risico |  | laag risico
[8 empty] | modelberekening |  | risico op chronisch effect |  | risico op effecten
[10 empty] | risico op acuut effect |  | hoog risico op effecten
ALGEMEEN: | CYTOTOXICITEIT
Cytotox CALUX water | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | ESW
Cytotoxiciteit | LOEC extract | voor CALUX | µl DMSO | CALUX | water | water
Locaties | verdunning | ml |  |  | TU
test | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.005 | 0
2 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.005
3 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.05
4 |  | 2 | 100 | 200 | - | 1
5 |  | 2 | 100 | 200 | -
6 |  | 2 | 100 | 200 | - |  | Alle stoffen
7 |  | 2 | 100 | 200 | -
8 |  | 2 | 100 | 200 | -
9 |  | 2 | 100 | 200 | -
10 |  | 2 | 100 | 200 | -
Gemiddeld ER |  |  |  |  | 0.005
LOD |  |  |  | 200 | 0 | LOD>ESW
ALGEMEEN : | ACUTE TOXICITEIT BACTERIEN
Microtox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | ESW
Luminescentie remming | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 1 | 2 | 60 | 33.3333 | 0.03 | 0
2 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
6 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
8 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
9 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
10 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.03
LOD |  | 2 | 60 | 33.3333 | 0 | LOD>ESW
ALGEMEEN : | ACUTE TOXICITEIT ALGEN
Algentox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | ESW
Groeiremming | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 1 | 2 | 60 | 33.3333 | 0.03 | 0
2 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
6 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
8 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
9 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
10 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.03
LOD |  | 2 | 60 | 33.3333 | 0 | LOD>ESW
ALGEMEEN : | ACUTE TOXICITEIT WATERVLOOIEN
Daphniatox | Bioassay | Extract | V DSW | concentrering | TU | ESW
Sterfte/immobiliteit | DSW SR | voor DSW | ml | DSW | water | water
Locaties | TU | ml
test | 1 | 2 | 60 | 33.3333 | 0.03 | 0
2 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.005
3 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 0.05
4 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - | 1
5 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
6 |  | 2 | 60 | 33.3333 | - |  | alle stoffen
7 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
8 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
9 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
10 |  | 2 | 60 | 33.3333 | -
gemiddeld mtox |  |  |  |  | 0.03
LOD |  | 2 | 60 | 33.3333 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | ESTROGENE ACTIVITEIT
ER CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Estradiol eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng EEQ/ml |  | ng EEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.06
3 |  | 1000 | - | 0.5
4 |  | 1000 | - | 5
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Natuurlijke en synthetische estrogenen, pseudo-estrogenen, bisfenol A, alkylfenolen, medicijnen, pesticiden
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld ER |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | ANTI-ANDROGENE ACTIVITEIT
anti-AR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Flutamide eqs | extract | water | water | water
Locaties | µg FEQ/ml |  | µg FEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 5e-05
3 |  | 1000 | - | 25
4 |  | 1000 | - | 250
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Pesticiden, insecticiden, herbiciden, gebromeerde vlamvertragers, (pseudo) androgenen, anabole steroïden, antibiotica, groeipromotors,
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld anti-AR |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | GLUCOCORTICOIDE ACTIVITEIT
GR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Dexamethason eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng DEQ/ml |  | ng DEQ/ml
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 20
3 |  | 1000 | - | 100
4 |  | 1000 | - | 1000
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Veschillende medicijnen, corticosteroïden
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld GR |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | ANTI-PROGESTOGENE ACTIVITEIT
anti-PR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
R486 eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng REQ/ml |  | ng REQ/ml
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 1
3 |  | 1000 | - | 13
4 |  | 1000 | - | 130
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Veschillende medicijnen, corticosteroïden
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld GR |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | TETRACYCLINE ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica T | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Oxytetracycline eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng OEQ/ml |  | ng OEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 170
3 |  | 1000 | - | 250
4 |  | 1000 | - | 2500
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Tetracicline antibiotica
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld AT |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | QUINOLONEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica Q | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Flumequine eqs | extract | water | per L water | water
Locaties | ng FEQ/ml |  | ng FEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.53
3 |  | 1000 | - | 100
4 |  | 1000 | - | 1000
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Quinilonen antibiotica
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld AQ |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | MACROLIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica M | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Peniciline eqs | extract | water | per L water | water
Locaties | ng PEQ/ml |  | ng PEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 2.22
3 |  | 1000 | - | 50
4 |  | 1000 | - | 500
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Macroliden en beta-lactam antibiotica
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld AM |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | SULFONAMIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica S | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Sulfamethoxazol eqs | extract | water | per L water | water
Locaties | ng SEQ/ml |  | ng SEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 10
3 |  | 1000 | - | 100
4 |  | 1000 | - | 1000
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Sulfonamiden antibiotica
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld AS |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK: | AMINOGLYCOSIDEN ANTIBIOTICA ACTIVITEIT
Antibiotica A | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Neomycine eqs | extract | water | per L water | water
Locaties | ng NEQ/ml |  | ng NEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 300
3 |  | 1000 | - | 500
4 |  | 1000 | - | 5000
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Aminoglycosiden antibiotica
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld AA |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | ACTIVITEIT DIOXINE-ACHTIGE STOFFEN
DR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
TCDD eqs | extract | water | water | water
Locaties | pg TEQ/ml |  | pg TEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.4
3 |  | 1000 | - | 50
4 |  | 1000 | - | 500
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Polychloor dibenzo dioxinen (PCDD’s) en furanen (PCDF’s), Polychloor bifenylen (PCB’s), Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), gebromeerde stoffen
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld DR |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | ACTIVITEIT TOXISCHE PAK'S
PAH CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Benzo(a)pyreen eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng BEQ/ml |  | ng BEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.17
3 |  | 1000 | - | 150
4 |  | 1000 | - | 1500
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Toxische polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld PAH |  |  | #DIV/0!
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | ACTIVITEIT VERTOORDERS VETMETABOLISME
PPARg CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Rosiglitazon eqs | extract | water | water | water
Locaties | ng REQ/ml |  | ng REQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 1.34
3 |  | 1000 | - | 10
4 |  | 1000 | - | 100
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Organotin verbindingen, perfluorverbindingen (bijv. PFOS, PFOA), esters, vetzuurderivaten
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld PPAR |  |  | #DIV/0!
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | ACTIVITEIT DETOXIFICATIE ENZYMEN
PXR CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Nicardipine eqs | extract | water | water | water
Locaties | µg NEQ/ml |  | µg NEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.02
3 |  | 1000 | - | 3
4 |  | 1000 | - | 30
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), alkylfenolen, triazine pesticiden, medicijnen, PCB’s
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld PXR |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | OXIDATIEVE STRESS
Nrf2 CALUX | bioassay | concentrering | bioassay | ESW
Curcumine eqs | extract | water | water | water
Locaties | µg CEQ/ml |  | µg CEQ/L
test | 1 | 1000 | 1 | 0
2 |  | 1000 | - | 0.0007
3 |  | 1000 | - | 10
4 |  | 1000 | - | 100
5 |  | 1000 | -
6 |  | 1000 | - |  | Algemene chemische stress, reactive stoffen, fungiciden, insecticiden, fenolen, medicijnen, estrogenen
7 |  | 1000 | -
8 |  | 1000 | -
9 |  | 1000 | -
10 |  | 1000 | -
Gemiddeld Nfr2 |  |  | 1
LOD |  | 1000 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | GENOTOXICITEIT (DNA SCHADE) ZONDER METABOLISME
p53 CALUX | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | ESW
| extract | voor CALUX | µl DMSO | water | water | water
| verdunning | ml |  |  | GTU
test | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.005 | 0
2 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.0005
3 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.005
4 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.05
5 |  | 2 | 100 | 200 | -
6 |  | 2 | 100 | 200 | - |  | Gechloreerde stoffen, aromatische aminen, PAK’s
7 |  | 2 | 100 | 200 | -
8 |  | 2 | 100 | 200 | -
9 |  | 2 | 100 | 200 | -
10 |  | 2 | 100 | 200 | -
Gemiddeld p53 |  |  |  |  | 0.005
LOD |  | 2 | 100 | 200 | 0 | LOD>ESW
SPECIFIEK : | GENOTOXICITEIT (DNA SCHADE) MET METABOLISME
p53+S9 CALUX | bioassay | Extract | V CALUX | concentrering | bioassay | ESW
| extract | voor CALUX | µl DMSO | water | water | water
| verdunning | ml |  |  | GTU
test | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.005 | 0
2 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.0005
3 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.005
4 |  | 2 | 100 | 200 | - | 0.05
5 |  | 2 | 100 | 200 | -
6 |  | 2 | 100 | 200 | - |  | Gechloreerde stoffen, aromatische aminen, PAK’s
7 |  | 2 | 100 | 200 | -
8 |  | 2 | 100 | 200 | -
9 |  | 2 | 100 | 200 | -
10 |  | 2 | 100 | 200 | -
Gemiddeld p53+ |  |  |  |  | 0.005
LOD |  | 2 | 100 | 200 | 0 | LOD>ESW

## Totaal water
7. Totaal overzicht bioassays watermonsters en risicoanalyse
Locaties | in situ | algemeen
| Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX P
POCIS
| % sterfte | TU | TU | TU | TU
test | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.005
2 | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.005
ESW | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
gewicht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Locaties | specifiek polair
| ER CALUX | anti-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit
[5 empty] | T | Q | M+B | S | A
| ng EEQ/L | µg FEQ/L | ng DEQ/L | ng REQ/L | ng OEQ/L | ng FEQ/L | ng PEQ/L | ng SEQ/L | ng NEQ/L
test | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ESW | 0.5 | 25 | 100 | 13 | 250 | 100 | 50 | 100 | 500
gewicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Locaties | specifiek apolair
| DR CALUX | PAH CALUX | PPARg CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
| pg TEQ/L | ng BEQ/L | ng REQ/L | µg CEQ/L | µg NEQ/L | ng AEQ/L | µg CEQ/L
test | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.005 | 0.005
2 | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | -
Gemiddelde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.005 | 0.005
ESW | 50 | 150 | 10 | 10 | 3 | 0.005 | 0.005
gewicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Toegepaste bioassays: per locatie <DELETE> invoeren als een bioassay niet is geanalyseerd (vak kleurt rood)
Bioassays | Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX | ER CALUX | anti-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit | [5 empty] | DR CALUX | PAH CALUX | PPARg CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX | Totaal gewicht
[5 empty] | water |  |  |  |  | T | Q | M+B | S | A | [8 empty] | bioassays
test | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21
Ratio bioassay/ESW | Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX | ER CALUX | anti-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX | Antibiotica activiteit |  |  |  |  | Totaal | DR CALUX | PAH CALUX | PPARg CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
[5 empty] | water |  |  |  |  | T | Q | M+B | S | A | antibiotica
test | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.04 | 0.01 | 0.076923 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.0092 | 0.02 | 0.0066667 | 0.1 | 0.1 | 0.33333 | 1 | 1
2 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0.076923 | [5 empty] | 0
Score bioassay data * gewicht | [13 empty] | Totaal
| Daphnia veld | Microtox | Algentox | Daphniatox | cyto CALUX | ER CALUX | anti-AR CALUX | GR CALUX | a-PR CALUX |  |  |  |  | antibiotica | DR CALUX | PAH CALUX | PPARg CALUX | Nrf2 CALUX | PRX CALUX | p53 CALUX | p53+ CALUX
test | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.01 | 0.076923 |  |  |  |  | 0.0092 | 0.02 | 0.0066667 | 0.1 | 0.1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
2 | [8 empty] | 0.076923
3 | [8 empty] | 0.076923
4 | [8 empty] | 0.076923
5 | [8 empty] | 0.076923
6 | [8 empty] | 0.076923
7 | [8 empty] | 0.076923
8 | [8 empty] | 0.076923
9 | [8 empty] | 0.076923
10 | [8 empty] | 0.076923
Tot gewicht * factor | SRI
0.5 | bioassays |  | SRI <1 | SRI >1
test | 0.80915 |  | 0.80915
2 | 0.007326 |  | 0.007326
3 | 0.007326 |  | 0.007326
4 | 0.007326 |  | 0.007326
5 | 0.007326 |  | 0.007326
6 | 0.007326 |  | 0.007326
7 | 0.007326 |  | 0.007326
8 | 0.007326 |  | 0.007326
9 | 0.007326 |  | 0.007326
10 | 0.007326 |  | 0.007326